| E/F matr.nr. 3q Bagsværd Bagsværdvej 133 E, kld. 2800 Kongens Lyngby | Driftsjournal Svømmebassin Daglige opgaver | Uge ______ År _____ |
| --- | --- | --- |

| Dag |  | Mandag |  | Tirsdag |  | Onsdag |  | Torsdag |  | Fredag |  | Lørdag |  | Søndag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvalitetskrav til bassinvand |  | pH Frit klor |  | Nedre alarm punkt 6,8 pH. Nedre alarm punkt 0,8 ppm |  |  |  | Middel 7,2 pH. Middel 1,5 ppm. |  |  |  | Øvre alarm punkt 7,8 pH. Øvre alarm punkt 2,5 ppm. |  |  |  |
| Faste daglige opgaver - morgen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Måling klokken: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| diaLog Aflæsning | pH - mg/l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frit klor - mg/l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (T1) Vand temperatur - C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (T2) Luft temperatur - C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kemikaliemål dagtanke. Beholdning / opfyldning. | Klor – Dagtank 22 l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Svovlsyre – Dagtank 10,8 l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udfyldt af (init.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tømme doseringsbeholdere (efter behov) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tømme skimmerfiltre pool (hver dag) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påfylde sæbe brusekabine (efter behov) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollere filterrum (hver dag) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påfylde sprit på beholdere (efter behov) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bemærkninger. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E/F matr.nr. 3q Bagsværd Bagsværdvej 133 E, kld. 2800 Kongens Lyngby | Driftsjournal Svømmebassin Ugentlige opgaver |  |  |  |  |  |  | Uge ______ År _____ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faste ugentlige måleraflæsninger: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forbrugsmåling |  | Tidspunkt. Dato / klokken. |  |  |  | Målerstand. |  |  |  |  |
| Elmåler Sikringsrum - kWh. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elmåler Solfanger - kWh. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pool opfyldning - m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brusekabine varmt vand frem - m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brusekabine varmt vand retur - m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brusekabine koldt vand - m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ugentlig kontrol af vandkvaliteten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrol af bassinvand taget ved bassin. |  | Dato. | Klokken | Initial |  | pH | Frit klor |  | Total klor | Bundet klor |
| Ugentlig Kalibrering af sonder. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibrering. |  | Tidspunkt. Dato / klokken. |  |  | Eventuel kommentar. |  |  |  |  |  |
| Kalibrering af SWAN pH sonde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibrering af Prominent pH sonde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibrering af Prominent klor sonde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ugentlig vedligeholdelse af svømmebassin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave. |  | Dato: |  |  | Eventuel kommentar. |  |  |  |  |  |
| Bundsuge pool. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Returskylle sandfiltre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tøm cirkulationspumpes filter efter returskyl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tøm niveauføleren for vand. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tøm filter ved analysebord. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontroller solfangerpumpens filter. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaske foliekant. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smøre rustfrit stål. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaske gulv i kemikalierum. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renholde brusekabine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |